## indoor unit
Exploded View Parts for Model DS18TA 220-240V,50Hz : Indoor Unit
No. | Part Name | Quantity | Sale code | BOM code | Remark
1 | Front panel | 1 | 10318121201 | 2113020720
2 | Air filter | 2 | 10318121202 | 2113101402
3 | Panel frame | 1 | 10318121203 | 2113020721
4 | Air cleaner | 1 | 10109121226 | 2113010212
5 | Display Panel | 1 | 10418111001 | 2113020733
6 | Display panel | 1 | 10112121224 | 2113049002
7 | Clamp for temp sensor | 1 | 10109121231 | 2113039070
8 | Horizontal louver，up | 1 | 10318121205 | 2113020723
9 | Horizontal louver，down | 1 | 10318121206 | 2113020724
10 | Louver motor | 1 | 10316121202 | 2240010022
11 | Air out frame | 1 | 10318121208 | 2113020725
12 | Connecting bar for louver | 1 | 10318121227 | 2113020732
13 | Vertical louver | 12 | 10318121225 | 2113020730
14 | Louver holder | 2 | 10318121226 | 2113020731
15 | Bush | 2 | 10318121224 | 2113020729
16 | Drain hose | 1 | 10318121223 | 2110102009
17 | Left holder for evaporator | 1 | 10318121210 | 2113131603
18 | Evaporator | 1 | 10418121201 | 2153139035
19 | Evaporator temp sensor | 1 | 10109121243 | 2243069052 | 9AMD0096
20 | Indoor temp sensor | 1 | 10109121242 | 2243069051 | 9AMD0097
21 | Bearing holder | 1 | 10318121212 | 2273101401
22 | Cross flow fan, assy | 1 | 10318121213 | 2113101401
23 | Left cover for chassis | 1 | 10318121214 | 2113020726
24 | Chassis | 1 | 10318121215 | 2113020728
25 | Installation Plate | 1 | 10318121216 | 2123101404
26 | Connecting pipe clamp | 1 | 10318121217 | 2113101405
27 | Underlay for relay | 1 | 10318121218 | 2113020801
28 | Right cover for chassis | 1 | 10318121219 | 2113020727
29 | Protection box for relay | 1 | 10318121220 | 2123020705
30 | Fan motor | 1 | 10318121221 | 2240030401
31 | Motor cover | 1 | 10318121222 | 2113101403
32 | E-part box cover | 1 | 10318121228 | 2113139042
33 | Transformer | 1 | 10109121204 | 2230099001
34 | E-Parts Box | 1 | 10318121230 | 2113101406
35 | Main control board | 1 | 10418121001 | 2133139014 | 9AMD0408
36 | Display board | 1 | 10316121205 | 2333139122
37 | Wire clamp for power cord | 1 | 10318121234 | 2113040042
38 | Wire joint, 5p | 1 | 10318121235 | 2243139115
39 | Wire clamp | 1 | 10112121234 | 2113521303
40 | Holder, Remote Controller | 1 | 10109121208 | 2115501001
41 | Remote Controller | 1 | 10109121207 | 2335509007
42 | Relay | 1 | 10118121238 | 2230080002
43 | Switch board | 1 | 10109121205 | 2133050080
1
2
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
20
26
27
28
29
37
36
30
31
32
33
34
35
3
25
38
39
40
41
42
43

## outdoor unit
Exploded View Parts for Model DOS18TA 220--240V,50Hz : Outdoor Unit
No. | Part Name | Quantity | Sale code | BOM code | Remark
1 | Clamp for front net | 8 | 10112121801 | 2113511801
2 | Front net | 1 | 10118121801 | 2124550017
3 | Front clapboard | 1 | 10924121801 | 2124550030
4 | Propeller fan | 1 | 10118121804 | 2114550002
5 | Fan motor | 1 | 10121121801 | 2240041707
6 | Holder for fan motor | 1 | 10118121809 | 2124550020
7 | Foam over holder for motor | 1 | 10118121807 | 2224550001
8 | Cover | 1 | 10118121827 | 2124550031
9 | Little handle | 1 | 10830121811 | 2115029006
10 | Condenser | 1 | 10121121804 | 2154551310
11 | Support board for motor holder | 1 | 10924121807 | 2124550029
12 | Left clapboard | 1 | 10924121808 | 2124550032
13 | Rear net | 1 | 10924121809 | 2114550004
14 | Rear right clapboard | 1 | 10118113804 | 2123549024
15 | Big handle | 1 | 10118121817 | 2114550003
16 | Installation plate for valves | 1 | 10118113805 | 2123500018
17 | Water collector | 1 | 10118121832 | 2113529005
18 | Fan motor capacitor | 1 | 10109121819 | 2240110351
19 | Wire joint | 1 | 10109121823 | 2230145005
20 | Separating board | 1 | 10118121812 | 2123530502
21 | Installation board for E-parts | 1 | 50418121803 | 2124550028
22 | Washer for wire joint | 1 | 10112121817 | 2113500004
23 | Clamp for wiring | 1 | 10118121823 | 2124540027
24 | Compressor capacitor | 1 | 10118121820 | 2240109017
25 | Capacitor clamp | 1 | 10112121814 | 2120010002
26 | Chassis | 1 | 10122113803 | 2124550022
27 | Front right clapboard | 1 | 10118121819 | 2124551104
28 | Compressor | 1 | 10418121804 | 2140061750 | PG340X3CS-4KU2
29 | Liquid valve assy | 1 | 10418121802 | 2163549365
30 | Liquid pipe valve | 1 | 50118121802 | 2160074522
31 | Low Pressure Valve Ass'y | 1 | 10418121803 | 2163549364
32 | Gas pipe valve | 1 | 50118121803 | 2160072617
| Four-way Valve | 1 | 50118121804 | 2160060051
33 | Copper nut, TLM-B02 | 1 | 10909121012 | 2160032000
34 | Copper nut, TLM-D04 | 1 | 10912121019 | 2160032002
4
5
6
7
8
10
13
12
21
20
19
22
18
17
15
14
1
2
3
16
9
23
24
25
26
28
27
11
29
30
31
32
34
33