## outdoor
Exploded View Parts for Model DOU-48CN2(380V~,50Hz,3N)
No. | Part Name | Quantity | Sale code | Bom code | Remark
1 | Topcap Ass'y | 1 | 50242122806 | 2124540050
2 | Condensator Ass'y Ⅰ | 1 | 50518111030 | 2154709028
| Condensator Ass'y Ⅱ | 1 | 50518111031 | 2154709029
3 | Suppor Plate Weldment(Rear Cabinet) | 1 | 50242122809 | 2124540011
4 | Plate,Sound-proof | 1 | 50242122811 | 2124540003
5 | Fluid tank | 1 | 50142122803 | 2160100107
6 | Fixture,Segregator | 1 | 10224121818 | 2124500901
7 | Electrical Control Box Ass'y(Outdoor Unit) | 1 | 50518111032 | 2334709115
7.1 | Main Board Ass'y(Outdoor) | 1 | 50518111035 | 2134549002
7.2 | Transformer | 1 | 50242122817 | 2230099007
7.3 | Terminal Block, 5p | 1 | 11442112813 | 2230145039
7.4 | Terminal Block, 4p | 1 | 10718121807 | 2230145003
7.5 | Capacity | 2 | 10124121806 | 2240110352
7.6 | Contactor | 1 | 10336111808 | 2230085024
8 | Wiring Installation Panel | 1 | 10318121839 | 2124540059
9 | Cabinet,Back side | 1 | 50242122810 | 2124540053
10 | Handle | 2 | 10224121809 | 2114540003
11 | Compressor | 1 | 50142122806 | 2140071490 | C-SBN373H8A
12 | High Pressure Valve | 1 | 50142122807 | 2160071513
13 | Low Pressure Valve | 1 | 50142122808 | 2160071103
14 | Base Pan Ass'y | 1 | 50242125804 | 2124540031
15 | Cabinet,Front Side | 1 | 50242122813 | 2124540054
16 | Wire Holder | 1 | 10112121817 | 2113500004
17 | Wire Clamp | 1 | 10118121823 | 2124540027
18 | Cabinet,Front | 1 | 50242122802 | 2124540051
19 | Guard Fan | 2 | 50242122801 | 2114540001
20 | Cabinet Ass'y,Left Side | 1 | 50242122808 | 2124540052
21 | Fan,Propeller | 2 | 50224121826 | 2110030102
22 | Fan Motor(Underside) | 1 | 11442122802 | 2240042201 | YDK65-6
| Fan Motor | 1 | 11442122801 | 2240042200
23 | Mount Ass'y,Fan Motor | 1 | 50242122805 | 2124540018
24 | Discharge Temperature Controller | 1 | 51796122858 | 2230161500
25 | Pipe Temp. Sensor II Ass'y | 1 | 10121121816 | 2244050002
26
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
24
25